Základní škola a Mateřská škola Bohutice,

okres Znojmo, příspěvková organizace

Tel. 515 336 335, 775 410 222

e-mail: skola.bohutice@centrum.cz

IČO: 710 106 70

PROVOZNÍ ŘÁD

zpracovaný pro Základní školu v souladu s požadavky § 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 410/2005 Sb. v platném znění

Obsah:

- Základní body dle doporučení orgánu ochrany veřejného zdraví

- Výtah z ustanovení vyhl. 410/2005 Sb. v platném znění

- Záznam o seznámení zaměstnanců s Provozním řádem

| Název | Verze | Schvaluje | Zpracoval | Účinnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provozní řád pro Základní školu | 1.00 |  | Bc. Jaroslav Kocián, OZO v prevenci rizik, (BEPR/016/PREV/2018) |  |
| Podpisy |  |  |  |  |

I.

Údaje o zařízení

Provozní řád je zpracován na základě doporučené osnovy KHS s tím, že do jednotlivých částí je potřeba uvést aktuálně platné údaje, situace, průběhy aktivit nebo opatření. Pokud některé aktivity nejsou řešeny, je možno je buď nechat volné nebo uvést, že se netýká. Vzhledem k možné pozdější aktualizace Provozního řádu, doporučuji neodstraňovat z důvodu případného doplnění. V případě jakékoli významné změny je nutno provést aktualizaci a opětovně seznámit všechny zaměstnance se změnami. Na prezenční listinu, která je nedílnou součástí Provozního řádu je nutno nechat podepsat každou osobu, která vstupuje do pracovního nebo obdobného pracovního poměru nejpozději v den nástupu. Provozní řád nenahrazuje školní řád, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná a jsou ve školním řádu uvedená. Předložený návrh provozního řádu vychází z ideálních podmínek zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, jeho naplnění je odvislé na lokálních poměrech a podmínkách, které zhodnotí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví

| Předmět vymezení | ZÁKLADNÍ ŠKOLA |
| --- | --- |
| Název subjektu | Základní škola a Mateřská škola Bohutice, okres Znojmo, příspěvková organizace |
| Sídlo subjektu | Bohutice 10 |
| IČO | 71010670 |
| Telefon / e-mail | 515336335 775410222 |
| Statutární orgán ke dni zpracování Provozního řádu | Mgr. Eva Petržilková |
| Zřizovatel | Obec Bohutice |
| Školní řád platný ke dni zpracování Provozního řádu (uveďte odkaz na míst, kde je uložen a přístupný, možno i proklik umožňující vzdálený přístup) | Webové stránky www.zsamsbohutice.cz |

Při tvorbě Provozního řádu se uplatňují zejména požadavky zákona 258/2000 Sb. v platném znění, vyhláška 410/2005 Sb. v platném znění, vyhláška 268/2009 Sb. v platném znění a další právní a ostatní předpisy a předpisy pro konkrétní specifika školy nebo školského zařízení, například 48/2005 Sb., vždy se jedná o úplné znění

II.

Popis zařízení

| Předmět vymezení | Základní škola |
| --- | --- |
| Kapacita (schválená) | 70 žáků |
| Celkový počet žáků | 19 |
| Počet tříd I. Stupně | 2 |
| Počet žáků ve třídě (průměrný) | 9,5 |
| Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (ano-ne) | ano |
| Počet tříd | První třída – 1. ročník Třídní učitelka: Bc. Lenka Věchetová Druhá třída – 2.3.ročník Třídní učitelka: Mgr. Eva Petržilková Asistentka p. – Miroslava Novosadová Provozní zaměstnankyně: Lenka Valecká |
| Podmínky pro tělovýchovnou činnost |  |
| Počet tělocvičen | Tělocvičnu si pronajímáme od TJ Bohutice |
| Vybavení tělocvičny | Nářadí – lavičky, trampolína, koza, žebřiny, žíněnky atd. vše je majetkem TJ Bohutice |
| Vybavení hygienických zařízení | Umývárna (sprchy), záchody s předsíní a umyvadlem zvlášť pro chlapce a dívky |
| Vybavení šaten | Lavičky k sezení při čekání na výuku, věšáky k odložení běžného oblečení |
| Zařazování hodin tělesné výchovy, počet hodin v jednotlivých ročnících | 2 hodiny tělesné výchovy týdně |
| Využití přestávek | V jarním, letním a podzimním období chodí žáci na velkou přestávku na školní hřiště. |
| Výuka plavání | Od 31.1.2023 jezdí žáci na výuku plavání do Znojma. Plavecký výcvik probíhá pod záštitou plavecké školy Znojmo. |
| Počet hřišť a sportovišť | Součástí školy je školní hřiště, které žáci využívají k výuce tělesné výchovy a relaxační činnosti |
| Vybavení hřišť | 2 malé fotbalové branky Dětské prolézačky s houpačkou a horolezeckou stěnou |

III.

Režim dne

| Začátek vyučování | 8:15 V době výuky plavání v 7:30 |
| --- | --- |
| Ukončení vyučování | Konec vyučování 12:55 |
| Délka vyučovací hodiny (45 minut), pokud uplatňujete jiný styl pro např. delší vyučovací blok, uveďte časovou dotaci | První 2 vyučovací hodiny je vyučovací blok, kde po první vyučovací hodině je přestávka pouze 5 minut. |
| Rozvrh hodin | 1.ročník 1.; 2.; 3.; 4.. PO; PR; ČJ; ČJ; HV. Ú; ČJ; ČJ; TV; M. S; ČJ; M; ČJ; VV. ČT; ČJ; M; TV; PR. PÁ; ČJ; M; ČJ; PČ. 1.ročník v době plaveckého výcviku 0.; 1.; 2.; 3.; 4.. PO; PR; ČJ; ČJ; HV. Ú; ČJ; M; PV; PV. S; ČJ; M; ČJ; VV. ČT; ČJ; M; ČJ; PR. PÁ; ČJ; M; ČJ; PČ. 2.ročník 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. PO; ČJ; M; ČJ; HV; Čtení. Ú; ČJ; Psaní; M; TV. ST; ČJ; M; PR; VV; Čtení. ČT; ČJ; M; Čtení; MG. PÁ; Sloh; PR; PČ; TV. 2.ročník v době plaveckého výcviku 0.; 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. PO; ČJ; M; ČJ; HV; Čtení. Ú; Psaní; M; PV; PV. ST; ČJ; M; ČJ; PR; Čtení. ČT; ČJ; M; Čtení; M. PÁ; Sloh; PR; PČ; VV. 3.ročník 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. PO; ČJ; M; ČJ; HV; Čtení. Ú; ČJ; AJ; AJ; TV; M. ST; ČJ; M; PR; VV; Čtení. ČT; ČJ; M; AJ; MG; Čtení. PÁ; Sloh; PR; PČ; TV. 3.ročník v době plaveckého výcviku 0.; 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. PO; ČJ; M; ČJ; HV; M. Ú; AJ; AJ; PV; PV. ST; ČJ; M; ČJ; PR; Čtení. ČT; ČJ; M; AJ; M; Čtení. PÁ; Sloh; PR; PČ; VV; Čtení. Vyučovací hodiny: 0.hodina: 7:20 – 8:05 1.hodina: 8:15 – 9:00 2.hodina: 9:05 – 9:50 3.hodina: 10:15 – 11:00 4.hodina: 11:10 – 11:55 5.hodina: 12:05 – 12:50 |
| Přestávky | 9:00 - 9:05 9:50 – 10:15 11:00 – 11:10 11:55 – 12:05 12:50 – 13:40 – přestávka na oběd |
| Stravování |  |
| Způsob stravování | Výdejna stravy mimo budovu školy |
| Doba vydávání stravy | 13:00 – 13:30 |
| Režim stravování pro cizí strávníky | Cizí strávníky nemáme |
| Výdej stravy rodičům pro nemocné dítě první den. | 12:00-12:30 |
| Pitný režim | Ve výdejně je nachystané pití v konvicích Do školy si děti nosí pití z domova, v případě nedostatku je možno dopustit si lahev pitnou vodou z vodovodu. |
| Ovoce, zelenina, mléčné výrobky | Jsme zapojeni do projektu „Mléko a ovoce do škol“ |
| Režim práce s počítačem |  |
| Podmínky pro práci na počítači, prostory a vybavení učebny, podobné podmínky s ohledem na odlesky apod., se vztahuje i na interaktivní tabule apod. |  |
| v počítačových učebnách a učebnách písemné a elektronické komunikace připadá na žáka nejméně 2 m2 plochy. Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby žáka. Musí být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy ze svítidel či z jiných zdrojů, jako jsou okenní otvory. Vzdálenost zobrazovací jednotky od očí musí být regulovatelná nejméně 500 mm od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami musí být pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb. Bližší podmínky upraví Řád odborné učebny |  |
| Počet učeben IT | IT učebna je součástí II. třídy |
| Další požadavky |  |
| Výchova ke zdravému životnímu stylu | Vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu, jako je zdravá výživa, sport, péče o tělo, otužování |
| Poskytování první pomoci | Lékárnička je instalovaná ve sborovně školy. V případě poskytnutí první pomoci v rámci úrazu je k dispozici sedací souprava ve třídě, křesla ve sborovně a v případě příznaků kovidového či jiného infekčního onemocnění je k dispozici pohovka v ředitelně školy. |
| Telefonní čísla | 150 (Hasičský záchranný sbor) 155 (lékařská služba první pomoci) 158 (Policie ČR) |

IV.

Mikroklimatické podmínky

Pozemek

Pozemek zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání poskytující základní vzdělání musí mít k dispozici zpevněnou plochu a travnatou plochu pro přestávkový pobyt žáků, dále plochu pro tělovýchovu a sport; povrch této plochy musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost povrchu. Pozemek musí být oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti žáků.

Osvětlení

Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání, určených k dlouhodobému pobytu dětí, musí být vyhovující denní osvětlení odpovídající normovým požadavkům. V místnosti, kde je použito přirozené větrání okny, musí být okna zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy. Osvětlovací soustavy a části vnitřních prostorů odrážející světlo musí být čištěny a udržovány v takovém stavu, aby požadované vlastnosti osvětlení byly splněny po celou dobu života osvětlovací soustavy. Okna musí mít zajištěnu možnost zastínění např. žaluzie apod.

Televizní obrazovky a zobrazovací jednotky:

v prostorech s televizní obrazovkou musí být zajištěny podmínky zrakové pohody vhodnou polohou obrazovky k osvětlovacím otvorům i svítidlům a zajištěna optimální vzdálenost dětí od obrazovky při sledování pořadů.

Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek

| Typ prostoru | Přiváděný venkovní vzduch [m3.hod-1] | Odváděný vzduch [m3.hod-1] |
| --- | --- | --- |
| Učebny | 20 na 1 ditě/žáka |  |
| Tělocvičny | 20 na 1 ditě/žáka |  |
| Šatny |  | 20 na 1 ditě/žáka |
| Umývárny |  | 30 na 1 umyvadlo |
| Sprchy |  | 150-200 na 1 sprchu |
| Záchody |  | 50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár |

Hodnoty teplot, rychlosti proudění a relativní vlhkosti vzduchu

| Typ prostoru | Teploty |  | Rychlost proudění va [m.s-1] | Relativní vlhkost rh [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tg min [°C] | tg max [°C] |  |  |
| Učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu | 20 | 28 | 0,1-0,2 | 30-65 |
| Tělocvičny | 17 | 28 |  |  |
| Šatny | 18 | 28 |  |  |
| Sprchy | 21 | - |  |  |
| Záchody | 17 | - |  |  |
| Chodby | 17 | - |  |  |

Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k pobytu musí být přímo větratelné. Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se zastaví v případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu uvedenou tabulce

Kontrolu teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření a musí být umístěny minimálně 1 m nad úrovní podlahy.

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

Větrání se provádí zpravidla krátkým a intenzivním otevřením oken výhradně za přítomnosti pedagoga. V současné době může být dle rozhodnutí pedagoga nebo na základě čidla umístěného v učebnách, které upozorní na nutnou obměnu vzduch.

Prostory školy

V prostorech zařízení pro výchovu a vzdělávání musí na 1 žáka připadnout v učebnách nejméně 1,65 m2, v odborných pracovnách, laboratořích a počítačových učebnách, v jazykových učebnách a učebnách písemné a elektronické komunikace nejméně 2 m2. V učebnách pracovních činností základních škol musí připadnout na 1 žáka nejméně 4 m2. Ve školách uskutečňujících vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími   potřebami se stanoví plocha na 1 žáka v teoretických učebnách nejméně 2,3 m2.

V.

Zásobování pitnou vodou

Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí mít zajištěnu dodávku tekoucí pitné vody a z kapacitních hledisek musí dodávka splňovat tyto požadavky dodávku na 1 žáka nejméně 25 l vody na den.

Pokud má škola jako zdroj vlastní studnu, musí být v souladu s vyhl. 252/2004 Sb. v platném znění provádět pravidelné rozbory u akreditované laboratoře. Rozbor o nezávadnosti musí být nedílnou součástí tohoto provozního řádu.

VI.

- Úklid prostor školy

Zaměstnanci provádějící úklid jsou povinní používat osobní ochranné pracovní prostředky

Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí:

Denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem

Prostory školy (šatny, sociální zařízení apod.) musí být průběžně dezinfikovány virucidním přípravkem v rozsahu klik, vypínačů, madla a další plochy spojené s dotykem dětí, zaměstnanců, rodičů apod.

Denně vynášením odpadků

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem

Denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchod.

Na sociálním zařízení musí být k dispozici mýdlo (virucidní nebo antibakteriologické), případně dezinfekce (vždy v případě Mimořádných opatření k zajištěn hygieny apod.)

Nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů.

Nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů.

Nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů včetně omyvatelných hraček.

Malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.

Pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele a o tomto mít k dispozici písemný záznam.

Škola zpracuje plán pro úklid a jeho rozsah a prokazatelně s ním seznámí provozní zaměstnance, minimálně v rozsahu tohoto Provozního řádu.

V Bohuticích 6.2.2023                                          ______________________________________

Mgr. Eva Petržilková, ředitelka školy

Zaměstnanci byli s provozním řádem seznámeni na provozní poradě 6.2.2023

Podpis zaměstnanců:

| Příjmení a jméno zaměstnance | Podpis |
| --- | --- |
| Bc. Věchetová Lenka |  |
| Bc. Kratochvílová Marcela |  |
| Novosadová Miroslava |  |
| Valecká Lenka |  |
| Hubatková Hana |  |
| Bc. Melkusová Martina |  |
| Bc. Kacká Martina |  |
| Hráčková Pavlína |  |
| Grunová Hana |  |